## Sheet1
Model | Amprobe LM-100 | Amprobe LM-120
Facilitati:
| Senzor de silicon | Senzor de silicon
| Functii Data Hold si MAX | Functii Data Hold si MAX
| Scalare manuala | Autoscalare sau scalare manuala
| ---- | Functie de oprire automata
| ---- | Buton cu functie de zero
Specificatii:
| Afisaj LCD 3 ½ digiti | Afisaj LCD 3 ½ digiti
| Domeniu: | Domeniu:
| o 0-200, 2000, 20.000, 200.000 lux | o 0-20, 200, 2000, 20.000, 200.000 lux
| o 0-20, 200, 2000, 20,000 fc | o 0-20, 200, 2000, 20,000 fc
| Rezolutie: | Rezolutie:
| o 0.1, 1, 10, 100 lux o 0.01, 0.1, 1, 10 fc | o 0.1, 1, 10, 100 lux o 0.01, 0.1, 1, 10 fc
| Exactitate: <10% | Exactitate: <10%
| Dimensiunile instrumentului: 130 x 63 x 38 mm | Dimensiunile instrumentului: 130 x 63 x 38 mm
| Dimensiunile senzorului: 80 x 55 x 29 mm | Dimensiunile senzorului: 80 x 55 x 29 mm
| Greutate: aprox. 220 g | Greutate: aprox. 220 g
Include la livrare:
| Instrumentul ofertat, baterie de 9V, geanta de transport, manual de utilizare | Instrumentul ofertat, baterie de 9V, geanta de transport, manual de utilizare
Termen de garantie: | 1an | 1an
Ronexprim srl
Str cotiturii, nr.5, sect 1, Bucuresti
Tel: 021 314 35 99
Fax: 021 313 62 44
www.aparate-masura-control.ro