## Sheet1
Amprobe TR100 | Amprobe TR200 | Amprobe TR300
Facilitati:
Masoara si inregistreaza: | Masoara si inregistreaza: | Masoara si inregistreaza:
temperatura | temperatura | temperatura
| umiditatea | umiditatea
Posibilitate de montare pe perete |  | Posibilitate de montare pe perete sau trepied
Alarma MIN / MAX vizuala pentru monitorizarea calitatii aerului |  | Alarma MIN / MAX vizuala si acustica pentru monitorizarea calitatii aerului
Afisaj LCD 3 ¾, 1999 digiti |  | Afisaj de mari dimensiuni
Grad protectie IP 65 | Grad protectie IP 54
Memorie selectabila 1000, 2000, 4000, 8000,120000, 160000 puncte
Interfata USB pentru conectare la PC
Functie Inchidere automata pentu conservarea bateriei
Masoara:
Temperatura | Temperatura | Temperatura
o Domeniu: -40 ... 85 °C | o Domeniu | o Domeniu -20 °C ... 70 °C
o Exactitate: ± 0.6°C | o Senzor intern: -40 ... 85 °C | o Exactitate: ± 0.6 °C
o Rezolutie: 0.1 °C | o Sonda ext: -40 ... 100 °C | o Rezolutie: 0.1 °C
o Exactitate: ± 0.6°C
o Rezolutie: 0.1 °C
| Umiditate | Umiditate
| o Domeniu: 0 ... 99.9 % | o Domeniu: 0 ... 100 %
| o Exactitate: ± 3% RH | o Exactitate: ± 3%
o Rezolutie: 0.1% RH
Include la livrare:
Echipamentul ofertat, baterie instalata, cablu + software pentru conectare la PC, manual de utilizare
Termen de garantie: 1 an
ROENXPRIM srl
str. Cotiturii, nr. 5, sect. 1
Bucuresti
Tel: 021 / 314 35 99
Fax: 021 / 313 62 44