## Sheet1
Model | Amprobe SM-10 | Amprobe SM-20
Caracteristici:
| Sistem de masurare a nivelului sunetului prin 2 filtre | Sistem de masurare a nivelului sunetului prin 2 filtre
| Functii Data Hold si MAX | Functii Data Hold si MAX
| Optiune pentru timpi de raspuns mici /mari | Optiune pentru timpi de raspuns mici /mari
| ---- | Conectare la PC prin USB
| ---- | Functie logger 14.000 puncte
Specificatii:
| Afisaj LCD 4-digiti, iluminat | Afisaj LCD 4-digiti, iluminat
| Domeniu: | Domeniu:
| o 30 ... 130 dB (rezolutie 0.1 dB) | o 30 ... 130 dB (rezolutie 0.1 dB)
| o 35 ... 130 dB (rezolutie 0.1 dB) | o 35 ... 130 dB (rezolutie 0.1 dB)
| Exactitate: ±1.5 dB | Exactitate: ±1.5 dB
| Dimensiunile instrumentului: 200 x 55 x 38 mm | Dimensiunile instrumentului: 200 x 55 x 38 mm
| Greutate: aprox. 230 g | Greutate: aprox. 230 g
Include la livrare:
| Instrumentul ofertat, baterie de 9V, geanta de transport, manual de utilizare | Instrumentul ofertat, baterie de 9V, geanta de transport, manual de utilizare, cablu de interfata (SM-20)
Termen de garantie: | 1 an | 1 an
Ronexprim srl
Str. Cotiturii, nr. 5, sect. 1, Bucuresti
Tel: 021 314 35 99
Fax: 021 313 62 44
www.aparate-masura-control.ro